广西柳州化工技工学校

低压电工上岗证培训实训教室建设项目公开询价文件

- 采购需求

一、项目概况

（一）安装地点

广西柳州化工技工学校3号教学楼3-304、3-307、3-308、3-501

（二）采购内容

本项目分为3个独立小项目进行采购。

项目一：采购电工实训耗材一批。

项目二：采购网络交换机、网络高清摄像机、投影机、升降屏、布线安装服务。

项目三：采购5匹立式空调一台、联想小新10.6平板电脑2台、HP 3388SDW复印机彩色的（粉墨） 1台，音响一套（4个音箱、一台功放、两个无线话筒及接收器、综合布线）。

具体采购物品、规格、数量详见下表。

- 项目一：电工实训耗材

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压携带型接地棒 | 25㎡×4+3米 平口螺旋式 | 套 | 1 |
| 2 | 数字式万用表 | 胜利VC890D | 个 | 15 |
| 3 | 机械式万用表 | MF47T | 个 | 15 |
| 4 | 导轨 | 铁板 | 条 | 50 |
| 5 | 钳形电流表 | 胜利MD6266 | 个 | 2 |
| 6 | 绝缘电阻表 | 2500V 0-500兆欧 | 个 | 1 |
| 7 | 绝缘电阻表 | 1000V 0-500兆欧 | 个 | 1 |
| 8 | 手摇式接地电阻测试仪表 | 金川 ZC29B-1 | 个 | 2 |
| 9 | 电工笔 | 0.6kV | 支 | 30 |
| 10 | 绝缘手套 | 0.6kV | 双 | 3 |
| 11 | 绝缘鞋 | 0.6kV | 双 | 3 |
| 12 | 防护眼镜 | 防尘护目镜 | 副 | 3 |
| 13 | 绝缘夹钳 | 10KV 0.5米 黄、绿、红各一 | 个 | 3 |
| 14 | 绝缘垫 | （1500*800*3mm） | 块 | 5 |
| 15 | 登杆脚扣 | 250型、各一套 | 套 | 2 |
| 16 | 不锈钢网孔块 | 40*55 | 块 | 30 |
| 17 | 空气开关（3P） | 3P C32 个 德力西 | 个 | 70 |
| 18 | 熔断器底座 | RT18-32X（1P） | 个 | 350 |
| 19 | 熔芯 | RT 18 20个/盒 6A | 盒 | 25 |
| 20 | 交流接触器 | CJX20910（380V） | 个 | 80 |
| 21 | 交流接触器辅助触头 | F4--22两常开两常闭 个 | 个 | 80 |
| 22 | 热过载继电器 | JR36-20 个 2.4A | 个 | 60 |
| 23 | 组合按钮开关 | LA4-3H 个 | 个 | 60 |
| 24 | 空气开关（2相） | 2P C16 个 德力西 | 个 | 30 |
| 25 | 单相电能表 | DDS606 5(20)A 220V | 个 | 16 |
| 26 | 明装照明开关 | 86明装 个 | 个 | 30 |
| 27 | 螺口灯座 | 86型个 | 个 | 30 |
| 28 | LED螺口灯 | 30W | 个 | 30 |
| 29 | 尖嘴钳 | 150mm | 个 | 30 |
| 30 | 剥线钳 | 150mm | 个 | 30 |
| 31 | 电工刀 | 120mm | 个 | 10 |
| 32 | 一字螺丝刀 | 5*120 | 把 | 30 |
| 33 | 十字螺丝刀 | 5*120 | 把 | 30 |
| 34 | 电流互感器 | 三相一体 0.5级50/5 | 个 | 20 |
| 35 | 交流电流表 | 6L2-A 100A | 个 | 60 |
| 36 | 交流电压表 | 6L2-V 450V | 个 | 60 |
| 37 | 接线排 | TB-4510 | 个 | 150 |
| 38 | 锣钉、螺母 | 20mm | 5Kg | 5 |
| 39 | 电工胶布 | 个 | 卷 | 50 |
| 40 | 安全标志牌 | 见样品 | 张 | 30 |
| 41 | 单芯铜线 | 1.5 | 卷 | 2 |
| 42 | 单芯铜线 | 2.5 | 卷 | 2 |
| 43 | 7芯铜线 | 10 | 卷 | 1 |
| 44 | 铝导线 | 2.5 | 卷 | 10 |
| 45 | 7芯铝线 | 16 | 卷 | 4 |
| 46 | 花线 | 1.5 | 卷 | 5 |
| 47 | 安全带 | 电工登高安全带 | 套 | 2 |
| 48 | 货架 | 1.5米*4（四层） | 个 | 8 |
| 49 | 免漆多层木板 | 1.22*2.44（含加工费）加工为40*55 | 块（大） | 6 |
| 50 | 免漆多层木板 | 1.22*2.44（含加工费）加工为60*2.44 | 块（大） | 4 |
| 51 | 木杆 | 3.4米（直径不小于25cm） | 根 | 1 |
| 52 | 文化建设 | 门牌2块，制度牌8牌，工位牌4块，背胶喷图10张25*50 | 组 | 1 |

项目二：网络交换机、网络高清摄像机、投影机、升降屏、布线安装服务

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | 海康威视，5口，0105P-E | 台 | 2 |
| 2 | 网络高清摄像机 | 海康威视红外阵网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，带录音功能 | 台 | 10 |
| 3 | 高清投影机（含升降屏） | - 投影机：标准分辨率1920*1080 象素数2,073,600 dots x3；对比度≥16000：1。 - 2、升降屏：幕布的参数与运用 可视面积：2635*1480（单位:mm)；比例：16:9 总长约：2925MM 投影幕料 : 高清白玻纤幕 外壳用料 : 钢琴漆弧形外壳 内置电机 : 同步电机 投影尺寸 : 16:9 80-159寸；4:3 72-150寸 可视角度 : 160° 增益倍数 : 1.0 | 台 | 1 |
| 4 | 综合布线 |  | 批 | 1 |

项目三：采购5匹立式空调、平板电脑2台、彩色复印机的1台，音响一套

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音响一套 | 音箱4个，功放一台、无线话筒2个及接收器一套，安装。 | 套 | 1 |
| 2 | 立式空调 | 5匹，格力或美的 | 台 | 1 |
| 3 | 平板电脑 | 小新Pad 2024 骁龙685 8G+128G 90Hz刷新率 WIFI 鸽子灰 | 台 | 2 |
| 4 | 打印复印一体机 | 彩色复印机（粉墨），HP 3388SDW | 台 | 1 |

二、中标单位需到现场测量准确数据，确认施工方案，竞价报价是履行合同的最终价格，投标报价包括管理、利润、税金、培训、安装、售后服务等其他一切费用。服务期内不得以其他理由增加服务费用。

三、采购预算：

项目1.预算52007元。

项目2.预算24120元。

项目3.预算27200元。

项目总预算10.3327万元

四、报价要求

低压电工上岗证培训实训教室建设项目分为3个独立小项目，供应商可根据自身情况选择对应项目报价，报价金额不得超过采购预算。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名    称：广西柳州化工技工学校

地    址：柳州市北雀路67号

联系方式：联系人：韦老师 ；联系电话：18577286608

第二章   报价文件格式

一、报价文件目录：

1、报价人营业执照副本复印件（需加盖单位公章）----第   页

2、报价单（需加盖单位公章）-----------------------------第   页

二、报价单格式。

报价单（一）

（项目一：电工实训耗材）

| 报价日期： |  |  | 报价有效期： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  | 项目名称 |  | 低压电工上岗证培训实训教室建设项目 （项目一：电工实训耗材） |  |  |  |  |
| 报价联系人 |  |  | 电话： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 备注 |
| 1 | 低压携带型接地棒 | 25㎡×4+3米 平口螺旋式 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 数字式万用表 | 胜利VC890D |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | 机械式万用表 | MF47T |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 导轨 | 铁板 |  | 条 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | 钳形电流表 | 胜利MD6266 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 绝缘电阻表 | 2500V 0-500兆欧 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 绝缘电阻表 | 1000V 0-500兆欧 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 手摇式接地电阻测试仪表 | 金川 ZC29B-1 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 电工笔 | 0.6kV |  | 支 | 30 |  |  |  |  |
| 10 | 绝缘手套 | 0.6kV |  | 双 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 绝缘鞋 | 0.6kV |  | 双 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 防护眼镜 | 防尘护目镜 |  | 副 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 绝缘夹钳 | 10KV 0.5米 黄、绿、红各一 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 绝缘垫 | （1500*800*3mm） |  | 块 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 登杆脚扣 | 250型、各一套 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 不锈钢网孔块 | 40*55 |  | 块 | 30 |  |  |  |  |
| 17 | 空气开关（3P） | 3P C32 个 德力西 |  | 个 | 70 |  |  |  |  |
| 18 | 熔断器底座 | RT18-32X（1P） |  | 个 | 350 |  |  |  |  |
| 19 | 熔芯 | RT 18 20个/盒 6A |  | 盒 | 25 |  |  |  |  |
| 20 | 交流接触器 | CJX20910（380V） |  | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 21 | 交流接触器辅助触头 | F4--22两常开两常闭 个 |  | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 22 | 热过载继电器 | JR36-20 个 2.4A |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 23 | 组合按钮开关 | LA4-3H 个 |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 24 | 空气开关（2相） | 2P C16 个 德力西 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 25 | 单相电能表 | DDS606 5(20)A 220V |  | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 26 | 明装照明开关 | 86明装 个 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 27 | 螺口灯座 | 86型个 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 28 | LED螺口灯 | 30W |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 29 | 尖嘴钳 | 150mm |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 30 | 剥线钳 | 150mm |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 31 | 电工刀 | 120mm |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 32 | 一字螺丝刀 | 5*120 |  | 把 | 30 |  |  |  |  |
| 33 | 十字螺丝刀 | 5*120 |  | 把 | 30 |  |  |  |  |
| 34 | 电流互感器 | 三相一体 0.5级50/5 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 35 | 交流电流表 | 6L2-A 100A |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 36 | 交流电压表 | 6L2-V 450V |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 37 | 接线排 | TB-4510 |  | 个 | 150 |  |  |  |  |
| 38 | 锣钉、螺母 | 20mm |  | 5Kg | 5 |  |  |  |  |
| 39 | 电工胶布 | 个 |  | 卷 | 50 |  |  |  |  |
| 40 | 安全标志牌 | 见样品 |  | 张 | 30 |  |  |  |  |
| 41 | 单芯铜线 | 1.5 |  | 卷 | 2 |  |  |  |  |
| 42 | 单芯铜线 | 2.5 |  | 卷 | 2 |  |  |  |  |
| 43 | 7芯铜线 | 10 |  | 卷 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 铝导线 | 2.5 |  | 卷 | 10 |  |  |  |  |
| 45 | 7芯铝线 | 16 |  | 卷 | 4 |  |  |  |  |
| 46 | 花线 | 1.5 |  | 卷 | 5 |  |  |  |  |
| 47 | 安全带 | 电工登高安全带 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 48 | 货架 | 1.5米*4（四层） |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 49 | 免漆多层木板 | 1.22*2.44（含加工费）加工为40*55 |  | 块（大） | 6 |  |  |  |  |
| 50 | 免漆多层木板 | 1.22*2.44（含加工费）加工为60*2.44 |  | 块（大） | 4 |  |  |  |  |
| 51 | 木杆 | 3.4米（直径不小于25cm） |  | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 文化建设 | 门牌2块，制度牌8牌，工位牌4块，背胶喷图10张25*50 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 | 开普票、含税、质保一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单（二）

（项目二：网络交换机、网络高清摄像机、投影机、升降屏、布线安装服务）

| 报价日期： |  |  | 报价有效期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  | 项目名称 |  | 低压电工上岗证培训实训教室建设项目 （项目二：网络交换机、网络高清摄像机、投影机、升降屏、布线安装服务） |  |  |  |
| 报价联系人 |  |  | 电话： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 备注 |
| 1 | 网络交换机 | 海康威视，5口，0105P-E |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 网络高清摄像机（含安装人工及材料费） | 海康威视红外阵网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，带录音功能 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 高清投影机（含升降屏） | - 投影机：标准分辨率1920*1080 象素数2,073,600 dots x3；对比度≥16000：1。 - 升降屏： - 幕布的参数与运用 可视面积：2635*1480（单位:mm)；比例：16:9 总长约：2925MM 投影幕料 : 高清白玻纤幕 外壳用料 : 钢琴漆弧形外壳 内置电机 : 同步电机 投影尺寸 : 16:9 80-159寸；4:3 72-150寸 可视角度 : 160° 增益倍数 : 1.0 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 开普票、含税、质保一年 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单（三）

（项目三：采购空调、平板电脑、彩色复印机、音响）

| 报价日期： |  |  | 报价有效期： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  | 项目名称 |  | 低压电工上岗证培训实训教室建设项目 （项目三：采购空调、平板电脑、彩色复印机、音响） |  |  |  |  |
| 报价联系人 |  |  | 电话： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 备注 |
| 1 | 音响一套 | 音箱4个，功放一台、无线话筒2个及接收器一套，含安装及材料费。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 立式空调 | 5匹，格力或美的 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 平板电脑 | 小新Pad 2024 骁龙685 8G+128G 90Hz刷新率 WIFI 鸽子灰 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 打印复印一体机 | 彩色复印机（粉墨），HP 3388SDW |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 | 开普票、含税、质保一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其参选视为无效。

- 此报价包含运输费、安装费、材料费、税费等所有费用。

- 联系人：

- 报价单位：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：   年   月   日